ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление Пункта коммерческого учёта электроэнергии (ПКУ)

| 1.Номинальное напряжение сети: |
| --- |
|  6кВ  6,3 кВ  6,6кВ  6,9кВ |  10кВ  10,5 кВ  11кВ |
| 2. Схема подключения высоковольтного модуля: |
| 2ТТ/2ТН  | 2ТТ/3ТН  | 3ТТ/3ТН  |
| 3. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока: |
| 5А - ; 10А - ; 15А - ; 20А - ; 30А - ; 40А - ; 50А - ; 75А - ; 80А - ; 100А - ; 150А - ; 200А - ; 300А - ; 400А - ; 500А - ; 600А -  |
| 4. Класс точности трансформаторов тока: |
| 0,5  | 0,5 S  | 0,2 S  |
| 5. Тип счётчика: |
| СЭТ-4ТМ.03М.01  | Меркурий 230ART  | Другой тип (указать) | Счётчик устанавливает заказчик  |
| 6. Дистанционная передача данных: |
|  - не требуется  - требуется*  - количество GSM-модемов * В комплект дистанционной передачи входит: GSM-модем, преобразователь напряжения АС100В/DC12В, антенна. |
| 7. Расположение низковольтного щита: |
| на опоре (указать марку): | Другое (указать способ монтажа): |
| 8. Длина соединительного кабеля: |
| 3,5м -  | Другая (указать): |
| 9. Место для установки ОПН (ОПН поставляются по отдельному заказу): |
|  - с одной стороны |  - с двух сторон |  - не требуется |
| 10. Дополнительные сведения для оформления поставки: |
| Доставка |  - Поставщика (указать место назначения) |  - самовывоз |
| Дополнительные требования |  |

Заказчик  ____________________________________      Наименование объекта _____________________________

Тел. ______________   факс ____________________ E-mail: __________________________________